Cooling Power Test – Kelvinox 400 – September 2003

Base T = 8.9 mK

| M/C Power, W | M/C Femtopower, mK | M/C Res, k( | N.O. | Still Power, mW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 14.3 | 71.9 | 19 mK (62004) | 7 |
| 10 | 18.8 | 57.1 | 25.1 mK (65279) | 7 |
| 20 | 24.7 | 45.0 | 33.3 mK (67934) | 10 |
| 40 | 32.3 | 35.8 | 43.2 mK (69535) | 20 |
| 80 | 44.9 | 27.3 | 61 mK (70784) | 30 |
| 160 | 62.8 | 21.0 |  | 30 |
| 350 | 91 | 15.9 |  | 30 |
| 450 | 100 mK | 14.9 |  | 40 |